检测设备最低配置要求

| 资质工程类别 | 通用 设备 | 专用设备 |
| --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程 | 经纬仪、水准仪、扫描仪、砼回弹仪 | 金属结构及焊缝质量检测仪、数显超声波测厚仪、钢筋保护层测试仪、灌沙仪 |
| 冶炼工程 |  | 超声波检测仪、探伤仪、全站仪 |
| 矿山工程 |  | 锚杆拉力、超声波检测锚杆拉力计、锚杆检测仪、塌落仪 |
| 化工石油工程 |  | 焊缝检测尺、探伤仪、X光透视仪、测速仪、测振仪、数显超声波测厚仪、全站仪 |
| 水利水电工程 |  | 钢筋保护层测试仪、石英温度计 |
| 电力工程 |  | 管道内窥镜、全站仪、焊检尺 |
| 农林工程 |  | 全站仪、通风干湿表 |
| 铁路工程 |  | 核子密度仪、全站仪、气囊、环刀 |
| 公路工程 |  | 塌落仪、全站仪、硬度计、接地电阻测试仪、天平、电动实击仪、环刀 |
| 机电安装工程 |  | 测速仪、测振仪、硬度仪、全站仪、多功能检测仪 |
| 通信工程 |  | 网络综合测试仪、地阻测试仪、频谱分析仪 |
| 市政公用工程 |  | 水灰比测定仪、沥青针入度仪、环刀、电动击实仪、试模、量砂测平仪、弯沉仪 |
| 航天航空工程 |  |  |
| 港口与航道工程 |  | 全站仪、超声波砼状况测定仪、数显超声波测厚仪 |